Nazwa gabinetu …………………………………….

Procedura otwierania opakowań sterylnych

- Przed otwarciem opakowania upewnij się, że opakowanie jest nieuszkodzone, sprawdź datę ważności.

- Torebki papierowe otwieraj zawsze przy pomocy nożyczek. Rozrywanie opakowań może prowadzić do kontaminacji sprzętu kurzem znajdującym się na zewnątrz opakowania bądź drobinkami papieru.

- Większość jednorazowych opakowań papierowo-foliowych, włókninowo-foliowych oraz Tyvek-folia, zarówno torebek, jak i rękawów, zaopatrzonych jest w znak graficzny umieszczony na spawie opakowania informujący o kierunku otwierania. Otwierając opakowanie, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta w tym zakresie.

- Torebki papierowo-foliowe otwieraj w miejscach do tego przeznaczonych  (najczęściej są to fabrycznie przygotowane narożniki torebek) przez oddzielenie warstwy folii od warstwy papieru.

- Mankiety papierowo foliowe otwieraj, oddzielając warstwę folii od papieru, chwytając za brzeg opakowania pozostawiony poza zgrzewem.

- Po otwarciu zestawu sprawdź test (wskaźnik sterylizacji), jeśli jest prawidłowy przeznacz narzędzia do użytku, a test po opisaniu datą sterylizacji spisaną z pakietu, dołącz do dokumentacji pacjenta.

Osoba odpowiedzialna za nadzór i przestrzeganie procedury:

- …………………………………….